新疆生产建设兵团第三师图木舒克市生态环境局文件

师市环审〔2020〕52号

关于图木舒克市夏可河北岸（一期）基础设施配套（排水）工程环境影响报告表的批复

图木舒克城市投资集团有限公司：

你公司报送的新疆智联博宏环保工程有限公司编制的《图木舒克市夏可河北岸（一期）基础设施配套（排水）工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。根据《报告表》的评价结论以及专家评审意见，经研究，批复如下：

一、项目位于图木舒克市内，排水工程起始于一号路与滨河大道交汇处，终点为六号路与滨河大道交汇处，排水工程走向沿夏可河走向布设，建设性质为新建。建设内容：新建排水管道11.677km，高抗硫混凝土排水检查井282座，一体化预制泵站3座，分别为Q=2800m³/d、Q=5000m³/d、Q=6100m³/d及辅助工程。项目总投资2946万元，其中环保投资为82万元，环保投资占总投资比例2.78%。

二、项目在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施后，在项目建设和运营过程中对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，综合各方面因素，从环境保护角度考虑，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列建设项目地点、性质、规模和拟采取的环境保护对策措施进行项目建设。

三、项目建设和运营中要认真遵守各项环境保护法律法规，严格落实《报告表》提出的各项生态保护措施和污染防治措施，重点做好以下工作：

（一）在建设实施的过程中，应将施工期的环境保护放在首位，落实各项施工期污染减缓措施、生态保护措施和各项环境保护措施，防治生态环境、空气、噪声的污染，防止对生态环境和社会环境的影响。

（二）选择技术过硬、管理水平高的施工队伍进行管网施工建设，切实加强管网施工过程中的环境管理，避免对管网沿线已有的设施造成不利影响；严格控制施工作业对地标扰动的范围，对施工车辆加强管理，禁止夜间施工；避免在大风、暴雨等气象条件下施工，防治水土流失；认真实施增湿碾压等施工防尘措施，减少扬尘污染，施工结束后要及时对场地进行平整；按划定的区域施工，不准随意破坏林草植被，施工结束后，要进行绿化补偿。

（三）运营期加强污水提升泵站的密封性，采用地下式设计，对泵站增加机械通风、周边绿化等措施后达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；优化厂区布局，选用低噪声设备，并对高噪声源设备采取有效的减振、隔音、消音等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。

落实项目服务区内排污单位污水监管意见，确保服务区内污水按计划、按要求稳定达标排入市政排水管网。

（四）强化环境风险防范和应急措施。制订完善的环保规章制度，并按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求做好环境应急预案的编制、评估和备案等工作。定期组织演练，定期检修各项设施，发现隐患及时处理。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、按规定接受师市生态环境局组织开展的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

第三师图木舒克市生态环境局

2020年5月25日

第三师图木舒克市生态环境局              2020年5月25日印发