新疆生产建设兵团第三师图木舒克市生态环境局文件

师市环审〔2020〕80号

关于第三师图木舒克市传染病医院建设项目

环境影响报告表的批复

图木舒克市人民医院：

你院报送的由新疆绿佳源环保科技有限公司编制的《第三师图木舒克市传染病医院建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。根据《报告表》的评价结论以及专家评审意见，经研究，批复如下：

一、项目位于第三师图木舒克市喀拉拜勒镇，建设地点中心地理坐标为：N39°41′10.14″，E78°51′48.81″，项目性质为新建。建设概况：新建集传染性疾病预防控制、治疗为一体的专科型医院一所，总建筑面积6497.2平方米，建设床位80张及配套的设施设备。项目总投资2100万元，其中环保投资约为439.50万元，环保投资占总投资比例20.93%。

二、项目在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施后，在项目建设和运营过程中对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，综合各方面因素，从环境保护角度考虑，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列建设项目地点、性质、规模和拟采取的环境保护对策措施进行项目建设。

三、在工程设计、建设和环境管理中要认真遵守各项环境保护法律法规，严格落实《报告表》提出的各项生态保护措施和污染防治措施，重点做好以下工作：

（一）做好施工期环境保护工作。落实《报告表》中提出的各项施工期污染减缓措施和环境保护措施，加强施工期环境管理，防治扬尘、噪声、施工废水、施工垃圾的污染。

（二）加强废气治理工作。污水处理站采用地埋式钢结构，采用引风机收集废气，定期喷洒生物除臭剂，经臭氧消毒杀菌后由活性炭吸附净化后通过排气筒排放，废气排放浓度达到《医疗机构污水排放标准》（GB18466-2005）表3中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度。

（三）做好污水防治工作。医疗废水收集至化粪池消毒预处理，排入污水处理站深度后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）限值要求，由吸污车定期清运至四十九团污水处理厂处理。

（四）加强噪声管理工作。运营期加强高噪声设备及进出车辆管理，并做好相关生产设施的噪声防治措施；同时，在设备安装时采取有效的隔声、消声和减震措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类区标准限值。

（五）做好固体废弃物处置工作。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单，运行过程中产生的医疗废物、检验废液分类收集，暂存于医疗废物暂存间，定期交由资质单位处置；污水处理站污泥消毒后交由资质单位处置；活性炭使用专用容器存放，定期交由资质单位处置。

（六）强化环境风险防范和应急措施。制订完善的环保规章制度，并按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求做好环境应急预案的编制、评估和备案等工作。定期组织演练，定期检修各项设施，发现隐患及时处理。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、按规定主动接受各级生态环境部门组织开展的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

第三师图木舒克市生态环境局

2020年7月14日

第三师图木舒克市生态环境局                2020年7月14日印发