新疆生产建设兵团第三师图木舒克市生态环境局文件

师市环审〔2020〕75号

关于第三师四十八团疾控中心业务用房与医院业务用房合建项目环境影响报告表的批复

新疆生产建设兵团第三师四十八团医院：

你院报送的由新疆绿佳源环保科技有限公司编制的《第三师四十八团疾控中心业务用房与医院业务用房合建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。根据《报告表》的评价结论以及专家评审意见，经研究，批复如下：

一、项目位于第三师四十八团医院现有用地内，项目中心地理坐标为：N：39°26'00.21"，E：78°12'20.54"。项目性质为新建。建设内容：四十八团医院占地17480m2，建设医院业务用房4237.63m2，疾控中心业务用房800m2，配套室内外管网工程，沿用1200m2住院楼，拆迁危房老住院楼、门诊楼。医院主要设置急诊室、外妇科、内儿科、医技科、特检科室、五官科、血常规十项检验科、放射诊断科室、药房、化验室、消毒供应室等其他综合检查、治疗等业务科室；疾控中心业务用房主要开展国家基本公共卫生服务十四项工作，不设置病房，不收纳传染病人。住院楼开发床位55张，日诊断人数大概60人次，不设置员工食宿。项目总投资1276万元，其中环保投资38万元。

二、项目在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施后，在项目建设和运营过程中对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，综合各方面因素，从环境保护角度考虑，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列建设项目地点、性质、规模和拟采取的环境保护对策措施进行项目建设。

三、在工程设计、建设和环境管理中要认真遵守各项环境保护法律法规，严格落实《报告表》提出的各项生态保护措施和污染防治措施，重点做好以下工作：

（一）做好施工期环境保护工作。落实《报告表》中提出的各项施工期污染减缓措施和环境保护措施，加强施工期环境管理，防治扬尘、噪声、施工废水、施工垃圾的污染。

（二）加强废气治理工作。污水处理站周边NH3、H2S及臭气浓度排放限值须满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3的排放标准。

（三）做好污水防治工作。运营期产生的医疗废水、生活污水经过一体化污水处理设施进行处理（处理规模为20m3/d，年处理能力7300m3，消毒采用二氧化氯工艺，年用量约2t，设备采用一用一备处理），处理水质达到《医疗机构水污染排放标准》(GB18466-2005)表2中排放标准限值，排入市政污水管网，最终进入城市污水处理厂。污水处理设施要定期维护、检修，确保正常使用，消毒池、化粪池和沉淀池内的污泥定期清除和消毒处理，确保废水预处理效果，严禁超标排污。

（四）加强噪声管理工作。做好污水处理站水泵等相关场所的噪声防治措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准。

（五）做好固体废弃物处置工作。按“资源化、减量化、无害化”的处置原则，医疗废物、污水处理站污泥及生活垃圾必须集中分类收集，严禁乱堆或与生活垃圾混合处理；定期将医疗废物及污水处理站污泥送至有资质的处置单位进行处理；医疗废物管理严格执行《医疗废物管理条例》，按照《医院废物废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》及时分类收集医疗废物，已建医疗废物暂存间必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求；生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运处理。

（六）本项目涉及的放射性设备为直接数字化X线摄影系统（DR），需要办理《辐射安全许可证》，科室最终位置按照辐射安全的要求进行设置，单独委托进行辐射环境影响评价。

（七）强化环境风险防范和应急措施。制订完善的环保规章制度，并按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求做好环境应急预案的编制、评估和备案等工作。定期组织演练，定期检修各项设施，发现隐患及时处理。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、报告表审批后，如项目的性质、规模、地点、生产工艺或生态环境保护措施发生重大变动的，应重新报批该项目报告表。

六、按规定主动接受各级生态环境部门组织开展的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

第三师图木舒克市生态环境局

2020年7月23日

第三师图木舒克市生态环境局                 2020年7月23日印发