新疆生产建设兵团第三师图木舒克市生态环境局文件

师市环审〔2020〕108号

关于第三师图木舒克市纤维质量检验监测中心建设项目环境影响报告表的批复

第三师市场监督管理局：

你局报送的由乌鲁木齐市绿净天源环保技术咨询有限公司编制的《第三师图木舒克市纤维质量检验监测中心建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。根据《报告表》的评价结论以及专家评审意见，经研究，批复如下：

一、项目位于新疆图木舒克市益兴街以北，文远街以东，中心地理坐标为北纬39°51′32.79″，东经79°3′9.54″。项目区现状为空地，东侧为阳光美苑小区，西侧为文远路，南侧为益兴街，北侧为空地。建设内容：新建棉花公检实验室、纺织服装检验实验室及相关设备的购置等，建筑面积7200m2。项目总投资5600万元，其中环保投资约为22万元，环保投资占总投资比例0.39%。

二、项目在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施后，在项目建设和运营过程中对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，综合各方面因素，从环境保护角度考虑，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列建设项目地点、性质、规模和拟采取的环境保护对策措施进行项目建设。

三、在工程设计、建设和环境管理中要认真遵守各项环境保护法律法规，严格落实《报告表》提出的各项生态保护措施和污染防治措施，重点做好以下工作：

（一）做好施工期环境保护工作。落实《报告表》中提出的各项施工期污染减缓措施和环境保护措施，加强施工期环境管理，防治扬尘、噪声、施工废水、施工垃圾的污染。

（二）加强废气治理工作。实验室废气经集气罩收集，通过活性炭吸附装置吸附后经排气筒排放，排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的相关要求。

（三）做好水污染防治工作。实验室废水分类收集至废液收集桶，实验废液收集至专用容器中，作为危废处理交由有资质单位处理；实验器材洗涤废水经均化池中和处理后排入市政污水管网；生活污水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政排水管网。

（四）加强噪声管理。运营期加强实验室的通风装置风机、实验室测试仪器等管理，落实各项降噪措施，经过室内墙体隔声、距离衰减后达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。

（五）做好固体废弃物处置工作。按“资源化、减量化、无害化”的处置原则。实验废物收集后定期交由有资质单位清运处置；废化学品空瓶在回收过程中按照危险废物的有关规定对其贮存、运输环节进行监管；按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）设置危险废弃物暂存间；生活垃圾集中收集后委托市环卫部门定期收集清运。

（六）强化环境风险防范和应急措施。制订完善的环保规章制度，并按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求做好环境应急预案的编制、评估和备案等工作。定期组织演练，定期检修各项设施，发现隐患及时处理。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位应当按照相关的标准和程序，对配套的环境保护设施进行验收，验收合格后方可投入使用。

五、报告表审批后，如项目的性质、规模、地点、生产工艺或生态环境保护措施发生重大变动的，应重新报批该项目报告表。

六、按规定主动接受各级生态环境部门组织开展的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

第三师图木舒克市生态环境局

2020年10月30日

第三师图木舒克市生态环境局             2020年10月30日印发